## Лист1
	device	A3					A2					A9					KM1					KM2				KM3				KM4				KV1					KV2					KV3					KV4					KV7					KV8					KV9					KV10					KV11					KV12					F1		F2		F3		F4		F5		QF1					XS0					XS20					HL1		HL2		SB1		SB2		SB3		SW1			R1		Out
wire	number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ВХ1		ВХ2		ВЫХ1	ВЫХ2	Заземл		1	2	3	4	5	6	7	8	A1	A2	Кр	Чр	A1	A2	Кр	Чр	A1	A2	Кр	Чр	A1	A2	A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1		A2		11		12		14		21		22		24		A1	A2	11	12	14	A1	A2	11	12	14	A1	A2	11	12	14	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	11		19.1		19.2		21		34		35		36		62		701		702		703		704		706		708		709		20					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Р	*	А	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
number	part					1	2	1	2			1	2					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1					X	―	―	―	―	―	―	―	X
1	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
1	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
1	4					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
1	5					X	―	―	―	X
1	6					X	―	―	―	X
1	7					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
3	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
3	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
11	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
11	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
15	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
17	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
19	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
19	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
19	3					X	X
19	4					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	1					X	―	―	―	―	X
20	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	4					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	5					X	―	―	―	―	―	X
20	6					X	―	―	X
20	7					X	―	X
20	8					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	9					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	10					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	11					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	12					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
20	13					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	2					X	―	―	X
21	3					X	―	―	X
21	4					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	5					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	6					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	7					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
21	8					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
22	1					X	―	―	X
22	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
22	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
22	4					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
22	5					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
23	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
23	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
23	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
24	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
24	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
24	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
25	1					X	X
30	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
31	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
32	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
33	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
34	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
35	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
36	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
37	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
38	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
39	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
40	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
41	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
43	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
44	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
45	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
50	1					X	―	―	―	―	X
50	2					X	―	―	―	―	X
50	3					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
50	4					X	―	―	―	―	X
50	5					X	―	―	―	―	X
50	6					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
51	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
52	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
53	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
61	1					X	―	―	―	―	―	X
62	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
62	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
91	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
221	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
222	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
223	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
225	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
225	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
226	1					X	―	―	―	―	―	―	―	X
227	1					X	―	X
227	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
228	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
229	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
230	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
701	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
702	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
703	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
704	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
706	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
707	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
708	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
708	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
709	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
710	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
711	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
712	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
713	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
714	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
715	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
903	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
903	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
904	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
904	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
A2	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
A2	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
B2	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
B2	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
C2	1					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X
C2	2					X	―	―	―	―	―	―	―	―	X